NEBRASKA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

06835000 STINKING WATER CREEK Near Palisade, NE

DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND WATER YEAR OCT 2003 TO SEP 2004

Day            OCT       NOV       DEC       JAN       FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1             5.8       9.5        12        16E       12E       16        14      15        12        12        56         7.8

2             5.9       9.4        12        15E       11E       18        12      15        12        11        29         7.5

3             6.3       9.8        12        14E       11E       17        12      15        10        12        23         7.1

4             6.5       9.9        12        14E       12E       17        12      14         9.5      11        16         6.8

5             6.9      10          11E       13E       12E       17        13      14        10        14        14         7.0

6             7.0      10          11E       13E       12E       16        14      13         9.7      11        13         7.6

7             7.1      10          11E       12E       12E       15        12      11         8.5      11        12         7.8

8             7.2      10          12        12E       12E       14        11      10         7.4       8.2      12         7.3

9             7.4      10          13        13E       13E       13        10       9.7      26        12        11         6.9

10             7.5      11          12E       14E       13E       14        11      10        13        39        12         6.6

11             8.2      11          11E       14E       13E       14        11      10        11       148        12         6.6

12             8.2      11          12        15E       13E       15        14       8.9       9.4      74        11         6.3

13             8.4      11          12E       15        14E       14        15       9.8       7.8      30        11         6.3

14             9.1      11          11E       15        14E       14        18      12         7.4      27        10         6.2

15             8.5      11          11E       16        15E       15        19      13         6.9      20        11         6.9

16             8.6      11          10E       14        15E       15        19      14         7.7      16        11         7.5

17             8.4      11          11E       14        16E       15        18      14        11        14        11         7.4

18             8.5      11          11        14        17E       15        15      15        13        13        10         7.4

19             8.4      10          12E       15        17        15        13      15        13        12         9.9       7.2

20             8.0      10          13E       15        19        14        13      15        15        11         9.9       7.1

21             7.7      10          14E       15        19        14        13      14        16        10         9.4       7.4

22             7.8      10          15        14        18        14        16      14        15        10         9.2       8.6

23             8.3       9.5E       16        14        17        15        16      15        14        11         8.8       9.6

24             8.5       9.0E       16        14        16        15        20      17        11        16         8.3      11

25             9.2       9.0E       17        15        15        15        21      17         9.8      18         8.5      10

26             9.4       9.5E       17        13E       14        15        25      14         8.9      15         9.0       9.7

27             9.7      10  E       18        14E       14        16        24      14         9.3      13         9.0       9.3

28            10        11  E       19        12E       14        19        20      12         9.2      12         8.8       8.8

29            11        11  E       18E       12E       14        19        16      11         9.0      13         8.6       8.5

30            10        12          17E       13E   ------        17        15      12         7.7      29         9.0       8.5

31             9.6    ------        16E       13E   ------        15    ------      12      ------      80         8.5    ------

TOTAL        253.1     308.6       415       432       414       477       462     405.4     330.2     733.2     401.9     232.7

MEAN          8.16      10.3      13.4      13.9      14.3      15.4      15.4      13.1      11.0      23.7      13.0      7.76

MAX             11        12        19        16        19        19        25        17        26       148        56        11

MIN            5.8       9.0        10        12        11        13        10       8.9       6.9       8.2       8.3       6.2

AC-FT          502       612       823       857       821       946       916       804       655     1,450       797       462

CAL YEAR 2003  TOTAL     4,670.40    MEAN      12.8      MAX        59      MIN       3.2      AC-FT     9,260

WTR YEAR 2004  TOTAL     4,865.10    MEAN      13.3      MAX       148      MIN       5.8      AC-FT     9,650