NEBRASKA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

06853020 REPUBLICAN RIVER AT GUIDE ROCK, NE.

USGS #:  06853020

DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND WATER YEAR OCT 2003 TO SEP 2004

Day            OCT       NOV       DEC       JAN       FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1            1.1        1.5       1.7       1.8       1.6E    169         5.3       4.2       3.8       2.7      1.6        .09

2             .99       1.9       1.7       1.8       1.6E    173         5.2       4.1       3.2      74        1.3        .10

3             .96       2.4       1.7       1.7       1.6E    117         5.2       4.1       2.6     404        1.1        .10

4             .87       2.2       1.7       1.4E      1.6E    109         5.2       4.1       2.5     131        1.2        .10

5             .80       1.8       1.6E      1.3E      1.7E    167         5.0       3.5       2.5      41        1.1        .10

6             .79       1.7       1.6E      1.2E      1.7E    184         5.3       2.7       2.7      35         .67       .10

7             .80       1.7       1.7E      1.1E      1.7E    136         5.6       2.8       2.5     163         .84       .10

8             .83       1.7       1.8       1.2E      1.7E    116         4.9       2.7       2.3     111         .73       .10

9             .87       1.7       1.8       1.4E      1.7E    109         4.8       5.0       2.0     100         .59       .10

10             .91       2.0       1.8E      2.0E      1.7E    103         4.8       3.6       2.0     100         .56       .10

11            1.1        1.9       1.7E      2.1E      1.6E     98         4.8       4.0       1.8     196         .67       .11

12             .98       1.8       1.7E      2.2       1.6E     97         5.2       3.5       1.6      46         .50       .11

13             .89       1.8       1.7E      2.2       1.6E     99         4.9       4.2       1.6      12         .36       .11

14             .94       1.9       1.7E      2.0       1.6E     98         5.0       3.7       1.3       9.4       .41       .10

15             .88       1.8       1.8       2.0E      1.6E     99         4.8       3.5       3.3       8.2       .35       .12

16             .85       1.8       1.8       2.0E      1.6E     97         4.6       3.8       7.2       6.9       .25       .10

17             .89       1.9       2.0       2.0E      1.7E     98         4.6       4.1      91         6.0       .23       .11

18             .94       1.9       1.8       2.0E      1.8E     98         4.9     156        11         5.5       .23       .11

19             .77       1.8       1.8       2.0E      2.4E     95         4.3     724         4.8       5.1       .25       .12

20             .72       1.9       1.8       2.0E     20  E     92         4.4     246         3.6       4.4       .25       .12

21             .73       1.9       1.9       2.0E    205  E     85         4.1      75         3.2       3.3       .23       .41

22             .74       1.9       1.8       2.1E    401        49         4.4      36         2.5       3.7       .16      1.4

23             .79       1.7E      1.8       2.1     242        11         4.4      23         1.9       3.3       .10      6.4

24             .86       1.6E      1.9       2.0     154         9.6       5.7      15         2.0       3.0       .09      2.7

25             .91       1.7E      1.7       2.0E    120         8.7       4.6       9.7       2.0       3.0       .09      1.2

26            1.2        1.8       1.7       1.9E    102         7.8       4.2       8.4       2.7       2.7       .10       .71

27            1.1        1.8       1.7       1.9E    115         8.2       4.1       7.3       9.1       2.7       .10       .56

28            1.2        1.8       1.7       1.8E    123         7.2       4.0       6.6      15         2.8       .09       .70

29            1.3        1.8       1.7       1.7E    123         6.5       3.9       5.8       5.9       2.7       .09       .62

30            1.4        1.8       2.0       1.6E   ------       6.0       4.3       5.0       3.0       2.5       .11       .56

31            1.4     ------       1.9       1.6E   ------       5.7    ------       4.7    ------       2.0       .10    ------

TOTAL        29.51      54.9      54.7      56.1   1,637.1   2,558.7     142.5   1,386.1     200.6   1,492.9     14.45     17.36

MEAN           .95      1.83      1.76      1.81      56.5      82.5      4.75      44.7      6.69      48.2       .47       .58

MAX            1.4       2.4       2.0       2.2       401       184       5.7       724        91       404       1.6       6.4

MIN            .72       1.5       1.6       1.1       1.6       5.7       3.9       2.7       1.3       2.0       .09       .09

AC-FT           59       109       108       111     3,250     5,080       283     2,750       398     2,960        29        34

CAL YEAR 2003  TOTAL    10,758.86    MEAN      29.5      MAX       944      MIN       .67      AC-FT    21,340

WTR YEAR 2004  TOTAL     7,644.92    MEAN      20.9      MAX       724      MIN       .09      AC-FT    15,160